## По результатам лабораторных исследований Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах», проведенным 2 июля 2020 года (пробы №№ 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646), воды из скважины № 1 с. Большая Рига, скважины № 2 с. БольшаяРига, скважиныд. Антошкино,скважиныд. Назарово, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».