## Результаты лабораторных исследований испытательной лаборатории по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ САС «Шадринская», проведенные7 июля 2020 года:

**Протокол № 106 от 07.07.2020 года (скважина с. Б.Рига):**

железо – 0,59 мг/л (норма – 0,3);

бор – 2,36 мг/л (норма 0,5);

радон – 3,71 Бк/кг (норма - 60).

**Протокол № 105 от 07.07.2020 года (скважина с. М.Рига):**

железо – 0,32 мг/л (норма – 0,3);

бор – 2,12 мг/л (норма 0,5);

радон – 9,92 Бк/кг (норма - 60).

**Протокол № 107 от 07.07.2020 года (скважина д. Антошкино):**

железо – 0,07 мг/л (норма – 0,3);

бор – 2,68 мг/л (норма 0,5);

радон – 0,36 Бк/кг (норма - 60).

**Протокол № 106 от 07.07.2020 года (скважина с. Д. Назарово):**

железо – 0,07 мг/л (норма – 0,3);

бор – 2,76 мг/л (норма 0,5);

радон – 9,19 Бк/кг (норма - 60).

**Другие показатели по всем скважинам: мутность, водородный показатель, щелочность, цветность – в пределах нормы.**